MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO SUPERIOR

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA

CELSO SUCKOW DA FONSECA

CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA – UNIDADE ANGRA DOS REIS

| DEPARTAMENTO |  | PLANO DE CURSO DA DISCIPLINA |
| --- | --- | --- |
| ENGENHARIA ELÉTRICA |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS II |

| CÓDIGO |  |  |  |  |  | PERÍODO |  |  |  |  | ANO |  |  |  |  |  |  | SEMESTRE |  |  | PRÉ-REQUISITOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # GEELAR 1801 |  |  |  |  |  | 8º |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | GEELAR 1504 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GEELAR 1705 |
| CRÉDITOS |  |  |  |  | AULAS/SEMANA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL DE AULAS NO SEMESTRE |  |  |  |  |
|  |  | TEÓRICA |  |  |  |  | PRÁTICA |  |  | ESTÁGIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |

## EMENTA

Planejamento de instalações elétricas industriais; Aplicação dos principais equipamentos utilizados nestes tipos de instalações; Normas técnicas sobre instalações de alta-tensão; Dimensionamento de cabos e equipamentos; Traçado de circuitos; Subestações elétricas em instalações prediais e industriais; Para-raios; Aterramento; Comando e proteção de motores elétricos; Potências aparente, ativa e reativa e correção do Fator de Potência; Gerador de emergência; Noções de utilização racional e uso econômico de energia elétrica.

## BIBLIOGRAFIA

Bibliografia Básica: 1. JOÃO MAMEDE FILHO, “Instalações Elétricas Industriais”, Livro Técnico e Científico (LTC), 8ª edição. 2. HÉLIO CREDER, “Instalações Elétricas”, LTC Editora – 14 a edição. 3. ADEMARO A. M. B. COTRIM, “Instalações Elétricas”, Editora Pearson/Prentice Hall. Bibliografia Complementar: 1. JULIO NISKIER, “Manual de Instalações Elétricas”, Livro Técnico e Científico (LTC), 1ª edição. 2. DOMINGOS LEITE LIMA “Projeto de Instalações Elétricas Prediais” - Editora Érica. 3. VINICIUS DE ARAUJO MOREIRA, “Iluminação Elétrica”, Editora Edgard Blucher, 4ª edição. 4. JOÃO MAMEDE FILHO, “Manual de Equipamentos Elétricos”, Livro Técnico e Científico (LTC), 3ª edição, 2005 5. NORMA BRASILEIRA ABNT NBR-5410: “Instalações elétricas de baixa tensão”. 6. NORMA BRASILEIRA ABNT NBR-5413: “Iluminância de Interiores”. 7. NORMA BRASILEIRA ABNT NBR-5419: “Proteção contra descargas atmosféricas”. 8. NORMA BRASILEIRA ABNT NBR-14039: “Instalações elétricas de média tensão”. 9. NORMA BRASILEIRA ABNT NBR-5444: “Símbolos gráficos para instalações elétricas prediais”.

### OBJETIVOS GERAIS

Aprender a planejar uma instalação elétrica industrial. Conhecer as normas técnicas utilizadas em instalações elétricas industriais. Conhecer os componentes de uma subestação e aprender a dimensioná-la. Obter noções sobre para-raios e aterramento. Aprender os comandos de motores e como realizar a proteção. Aprender a corrigir o fator de potência em uma indústria.

## METODOLOGIA

– Exposição didática com a participação dos alunos. – Debates, exercícios, leitura de textos.

## CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO

A avaliação pode ser feita por: provas parciais, trabalhos práticos, projetos elétricos, relatórios de visitas técnicas e/ou seminários.

| ## CHEFE DO DEPARTAMENTO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME | ASSINATURA |  |  |  |  |
| JANAINA VEIGA |  |  |  |  |  |
| ## PROFESSOR RESPONSÁVEL PELA DISCIPLINA |  |  |  |  |  |
| NOME | ASSINATURA |  |  |  |  |
| RAPHAEL PAULO BRAGA POUBEL |  |  |  |  |  |

#### APROVADO PELO CONSELHO DEPARTAMENTAL EM: 15/03/2017

# PROGRAMA

1 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS 1.1 - Generalidades e normas; 1.2 - Identificação e escolha de motores; 1.3 - Quadros de distribuição e força; 1.4 - Alimentação e ramais; 1.5 - Proteções ; 1.6 - Instalações de motores. 2 - MEDIÇÃO E SUBESTAÇÕES 2.1 - Tipos de fornecimento; 2.2 - Localização da medição; 2.3 - Equipamentos; transformadores, disjuntores, seccionadores; 2.4 - Proteção e aterramento; 2.5 - Medição em baixa e alta tensão. 3 - CORREÇÃO DO FATOR DE POTENCIA 3.1 – Generalidades; 3.2 - Geradores de energia reativa; 3.3 - Fator de potência exato e aproximado; 3.4 - Medição do fator de potência; 3.5 - Localização dos capacitores; 3.6 - Limitações do emprego de capacitores; 3.7 - Proteção dos capacitores. 4 - PROJETO ELÉTRICO INDUSTRIAL 4.1 - Localização dos quadros de luz e força; 4.2 - Instalações de pequenos e grandes motores; 4.3 - Tipos e dimensionamento dos alimentadores e ramais; 4.4 - Tipos de acomodação dos cabos; 4.5 - Dimensionamento das proteções; 4.6 - Especificação de material. 5 - ATERRAMENTO DE SISTEMAS 5.1 - Aplicação e normas.